再生能源發電系統設備併聯接電報竣工自主檢查表

附件2

設置者：							                台電受理編號:

電號：                           地點：

一、高壓以上電氣設備

| 項目 | 型式/特性試驗報告或認可函（請擇一勾選） | 出廠試驗報告 |
| --- | --- | --- |
| 1.配電盤 | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 2.避雷器(LA) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 3.比壓器(PT) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 4.比流器(CT) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 5.斷路器 (CB) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.台電認可函 □有 □否 D.無此設備 □ | □有 □否 |
| 6.高壓變壓器 (TR) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 7.氣體絕緣開關(GIS) | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.能源局認可函 □有 □否 D.無此設備 □ | □有 □否 |
| 8.熔絲(PF） | A.型式試驗 □有 □否 B.特性試驗 □有 □否 C.台電認可函 □有 □否 D.無此設備 □ | □有 □否 |

二、低壓電氣設備

| 項目 | 認可函（請擇一勾選） | 出廠試驗報告 |
| --- | --- | --- |
| 1.空氣斷路器（ACB） | A.政府其他機關認可函 □有 □否 B.台電認可函 □有 □否 C.無此設備 □ | □有 □否 |
| 2.大容量無熔線斷路器（NFB） | A.政府其他機關認可函 □有 □否 B.台電認可函 □有 □否 C.標檢局自願性產品驗證 □有 □否 D.無此設備 □ | □有 □否 |
| 三、再生能源發電系統設備 |  |  |
| 項目 | 報竣工文件（請擇一勾選） |  |
| 1.PV模組 | A.出貨證明 □有 □否 B.出廠試驗報告 □有 □否 |  |
| 2.變流器（Inverter） | A.能源局認可登錄產品 □有 □否 B.台電公司辦理審查 □有 □否 |  |

四、竣工試驗報告

| 項目 |  | 項目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.配電盤 | □有 □否 | 7.氣體絕緣開關(GIS) | □有 □否 |
| 2.避雷器(LA) | □有 □否 | 8.熔絲(PF） | □有 □否 |
| 3.比壓器(PT) | □有 □否 | 9.隔離開關(DS) | □有 □否 |
| 4.比流器(CT) | □有 □否 | 10.高壓電纜 | □有 □否 |
| 5.斷路器 (CB) | □有 □否 | 11.電驛(Relay） | □有 □否 |
| 6.高壓變壓器 (TR) | □有 □否 |  |  |

註：

1.為加速再生能源發電系統設備裝設完竣且台電公司外線已施工完畢後之報竣工時程，可依自主檢查表核對報竣工文件是否齊全，本自主檢查表僅提供報竣工參考使用，非報竣工必要文件。

2.凡符合「屋內線路裝置規則」第401條之8種高壓設備，報竣工時所檢附之報告類型及期限，應依「經濟部認可檢驗機構與原製造廠家及高壓用電設備施行試驗作業要點」方式辦理。

3.大容量無熔線斷路器（NFB）係指使用電壓600伏特以下，額定電流超過800安培或啟斷電流超過下列規格 220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA、600V/20kA 。